## Sayfa1
Sıra No | Başvuru No | Başvuru Tarihi | Unvan | Tüketim Tesisi Abone No | Vergi No | Hangi Fıkra Kapsamında | Üretim Şekli | Yakıt Türü | Kurulu Gücü (kWe) | Ac Gücü | DC Gücü | Panel Tipi | Panel Gücü | Panel Sayısı | İnverter Sayısı | İnverter Gücü | Ön Komisyon Tarihi | Teknik Değerlendirme Tarihi | Çağrı Mektubu Tarihi | Bağlantı Anlaşması Tarihi | Geçici Kabul Tarihi | Ön Değerlendirme Komisyon Kararı | İletişim Bilgileri | Ada | Parsel | Durum
1 | 2013/01 | 2013-12-16 | KADİRLİ SÜT SÜT ÜRÜNLERİ GID. TİC. LTD. ŞTİ. | 3 | 4860487883 | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | GES | Güneş | 200 | [7 empty] | 2014-01-02 |  | 2015-03-12 |  |  | KABUL | Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Cad:1 No:2 Kadirli/Osmaniye | 137 | 1 | Proje Onay Süresi Aşımı
2 | 2014/02 | 2014-05-15 | EMTA KABLO SAN. TİC. A.Ş. | 12 | 3340342604 | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | GES | Güneş | 900 | [7 empty] | 2014-06-03 |  | 2014-06-30 | 2015-04-21 | 2015-06-10 | KABUL | Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Cad:1 No:15 Kadirli/Osmaniye | 129 | 6 | Faaliyette
3 | 2015/03 | 2015-01-14 | KADİRLİ SÜT SÜT ÜRÜNLERİ GID. TİC. LTD. ŞTİ. | 3 | 4860487883 | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | GES | Güneş | 150 | [7 empty] | 2015-02-03 |  | 2015-03-12 | 2015-12-22 | 2017-03-17 | KABUL | Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Cad:1 No:2 Kadirli/Osmaniye | 137 | 1 | Faaliyette
4 | 2015/04 | 2015-08-11 | EMTA KABLO SAN. TİC. A.Ş. | 32 | 3340342604 | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | GES | Güneş | 975 | [7 empty] | 2015-09-02 |  | 2015-09-30 | 2016-06-21 | 2016-11-07 | KABUL | Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Cad:1 No:15 Kadirli/Osmaniye | 129 | 6 | Faaliyette
4 | 2015/05 |  | NİKA MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 17 | 6310562175 | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi |  |  | 300 | [12 empty] | KABUL |  | 136 | 1 | iptal edildi
5 | 2016/06 | 2016-02-29 | EMTA KABLO SAN. TİC. A.Ş. | 35 | 3340342604 | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | GES | Güneş | 1000 | [7 empty] | 2016-03-19 |  | 2016-06-22 | 2017-01-23 | 2017-11-23 | KABUL | Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Cad:1 No:15 Kadirli/Osmaniye | 129 | 6 | Faaliyette
6 | 2016/07 | 2016-02-29 | EMTA KABLO SAN. TİC. A.Ş. | 36 | 3340342604 | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | GES | Güneş | 1000 | [7 empty] | 2016-03-19 |  | 2016-06-22 | 2017-01-24 | 2017-11-23 | KABUL | Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Cad:1 No:15 Kadirli/Osmaniye | 129 | 6 | Faaliyette
7 | 2020/08 | 2020-01-13 | JNR MENSUCAT TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 43 | 4840905343 | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | GES | Güneş | 1000 | 1000 | 1424 | Tek Kristalli | 445 | 3200 | 9 | 120 | 2020-03-03 |  | 2020-03-03 | 2020-09-11 | 2021-07-29 | KABUL | Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Cad:2 2. Etap No:14 Kadirli/Osmaniye | 270 | 1 | Faaliyette
8 | 2022/08 | 2022-01-27 | JNR MENSUCAT TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 43 | 4840905343 | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | GES | Güneş | 5600 | 4600 | 6730.82 | Tek Kristalli | 670 | 10046 | 46 | 100 | 2022-02-08 | 2022-03-09 |  |  |  | KABUL | Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Cad:2 2. Etap No:14 Kadirli/Osmaniye | 270 | 1 | Çağrı Mektubu Verildi
9 | 2022/09 | 2022-01-31 | ENKA SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC.A.Ş. | 21 | 3350049095 | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | GES | Güneş | 240 | 240 | 291.6 | Tek Kristalli | 450 | 648 | 4 | 60 | 2022-02-08 | 2022-03-09 |  |  |  | KABUL | Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Cad:4 No:6 Kadirli/Osmaniye | 142 | 4
10 | 2022/10 | 2022-02-23 | MKO PETROL NAKLİYAT YAPI LEMANLARI İNŞ. SAN. VE TİC. LİM. ŞTİ. | 26 | 6220649756 | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | GES | Güneş | 320 | 320 | 374.4 | Tek Kristalli | 450 | 832 | 3 | 110 | 2022-03-09 |  |  |  |  | KABUL | Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Cad:1 No:13 Kadirli/Osmaniye | 130 | 14
11 | 2022/11 | 2022-03-17 | VEPOLİ TEKSTİL PLASTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 38 | 8830410325 | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | GES | Güneş | 990 | 990 | 1193 | Tek Kristalli | 460 | 2592 | 9 | 110 | [6 empty] | Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Cad:2 2. Etap No:1 Kadirli/Osmaniye | 270 | 2
12 | 2022/12 | 2022-03-30 | BİR TEKS KONFEKSİYON ÜR. SAN. TİC. L.T.D ŞTİ. | 49 | 1770579485 | 6. Madde 1. Fıkra (c) bendi | GES | Güneş | 286 | 286 | 340.2 | Tek Kristalli | 450 | 756 | 2+2 | 110+33 | [6 empty] | Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Sokak:2 No:2 Kadirli/Osmaniye | 131 | 2
13 | 2022/13
14 | 2022/14
15 | 2022/15
16 | 2022/16